## 실험실습재료(학과및전공)
FilterMat Harvester 소모품 상세내역서
순 | 품 명 | 규격 및 사양 | 단위 | 수량 | 담당자명 | 연락처 | 재료구분 | 비고
1 | OMNIFILTER-96 UPPER HEAD KIT | Upper Head(상부 흡인/세척 헤드) 관련 규격 수치 정보는 기본적으로 96웰(96-well) 표준 마이크로플레이트(SBSA/ANSI 표준) 규격에 정렬되도록 설계되어 있습니다 | EA | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
2 | omnifilter plate with handle | 역할: 세포채취가 끝난 후, 필터매트에 묻은 96개의 샘플 영역을 각각 독립된 원형 디스크(Separate disks) 형태로 분리해 주는 절단 장치입니다. | EA | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
3 | waste bottle stand | ﻿여과 과정에서 발생하는 폐액을 안전하게 모으는 폐액 4L병(Waste Bottle) 2개를 안정적으로 고정해 주는 받침대 역할을 합니다. | EA | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
4 | pressurized wash bottle stand | ﻿FilterMate 세포 수확기(Harvester) 시스템과 연결하여 대용량 고속 세척 작업을 수행할 때 세척병을 안정적으로 고정하고 30 PSI 압력을 유지하는 역할을 합니다 | EA | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
5 | wash bottle & tubing kit | ﻿압축용 4리터 세척 병 2개 및 병 상호 연결용 튜브 키트. | EA | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
6 | vacuum pump | 0.25 HP, 1 Phase, 115/208-230V, AC, 4.2 CFM, 26 IN H MAXIMUM VACUUM | SET | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
7 | pump for filtermat harvster | DOA-P704-AC | SET | 1 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
8 | filtermat A | 8 x 12 for microbeta/100PK(GF/C 96) | PK | 2 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품
9 | filtermat B | 8 x 12 for microbeta/50PK(GF/B 96) | PK | 2 | 이지연 | 02-970-8905 | 기성품